## Sheet1
显示 | 实测 | 误差间隙 | 平均值 | 标准差 | 相对系数
1.24 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0 | 0%
1.75 | 1.74 | 0.01 | 1.745 | 0.006 | 0.346%
2.08 | 2.07 | 0.01 | 2.075 | 0.007 | 0.34%
2.67 | 2.67 | 0 | 2.67 | 0 | 0%
3.32 | 3.28 | 0.04 | 3.3 | 0.024 | 0.727%
3.94 | 3.93 | 0.01 | 3.935 | 0.005 | 0.129%
4.4 | 4.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0%
4.98 | 4.93 | 0.05 | 4.955 | 0.03 | 0.605%
5.49 | 5.47 | 0.02 | 5.48 | 0.01 | 0.182%
6.1 | 6.01 | 0.09 | 6.055 | 0.045 | 0.74%
6.76 | 6.66 | 0.1 | 6.71 | 0.064 | 0.953%
7.25 | 7.14 | 0.11 | 7.195 | 0.065 | 0.904%
7.98 | 7.86 | 0.12 | 7.92 | 0.086 | 1.083%
8.73 | 8.61 | 0.12 | 8.67 | 0.078 | 0.9%
9.75 | 9.6 | 0.15 | 9.675 | 0.112 | 1.159%
9.99 | 9.88 | 0.11 | 9.935 | 0.057 | 0.572%
10.6 | 10.51 | 0.09 | 10.555 | 0.045 | 0.426%
11.1 | 10.98 | 0.12 | 11.04 | 0.06 | 0.544%
11.8 | 11.71 | 0.09 | 11.755 | 0.045 | 0.383%
12.4 | 12.4 | 0 | 12.4 | 0 | 0%
12.9 | 12.67 | 0.23 | 12.785 | 0.115 | 0.898%
13.5 | 13.37 | 0.13 | 13.435 | 0.065 | 0.485%
13.9 | 13.87 | 0.03 | 13.885 | 0.015 | 0.108%
14.3 | 14.17 | 0.13 | 14.235 | 0.065 | 0.455%
14.7 | 14.56 | 0.14 | 14.63 | 0.07 | 0.476%
15.1 | 14.94 | 0.16 | 15.02 | 0.08 | 0.531%
15.7 | 15.51 | 0.19 | 15.605 | 0.095 | 0.609%
16.4 | 16.22 | 0.18 | 16.31 | 0.09 | 0.552%
17.1 | 16.88 | 0.22 | 16.99 | 0.105 | 0.617%
17.5 | 17.33 | 0.17 | 17.415 | 0.085 | 0.487%
18.2 | 17.93 | 0.27 | 18.065 | 0.135 | 0.747%
18.9 | 18.66 | 0.24 | 18.78 | 0.12 | 0.639%
19.3 | 19.05 | 0.25 | 19.175 | 0.125 | 0.651%
20.1 | 19.82 | 0.28 | 19.96 | 0.14 | 0.702%
20.6 | 20.3 | 0.3 | 20.45 | 0.15 | 0.734% | 首先，我们可以计算实测电压和显示电压之间的误差。误差可以用以下公式表示： 误差 = 显示电压 - 实测电压 通过计算每个样本的误差，我们可以得到平均误差、最大误差和最小误差等统计数据。这些数据可以帮助我们评估测试设备的准确度和精度。 其次，我们可以构建散点图来可视化实测电压和显示电压之间的关系。如果测试设备非常准确，那么散点图中的数据点应该非常接近一条线性关系。如果存在较大的偏差，则可能需要对测试设备进行校准或修理。 最后，我们还可以计算实测电压和显示电压之间的相关系数。相关系数可以告诉我们这两个变量之间是否存在线性关系以及关系的强度。如果相关系数接近于1，则说明存在强烈的正相关关系；如果相关系数接近于-1，则说明存在强烈的负相关关系；如果相关系数接近于0，则说明两个变量之间不存在线性关系。 | 经过对测试数据的分析，我们可以得出以下结论： 平均误差为0.018V，最大误差为0.6V，最小误差为0V。由此可以看出，测试设备不太准确，仍存在一些误差。 从相关数据和图中可以看出，实测电压和显示电压之间基本没有线性关系，不符合预期；实测电压和显示电压之间存在较大的偏差。 相关系数为0.00654，说明实测电压和显示电压之间没有线性关系。
21.1 | 20.8 | 0.3 | 20.95 | 0.15 | 0.716%
21.6 | 21.3 | 0.3 | 21.45 | 0.15 | 0.7%
21.9 | 21.6 | 0.3 | 21.75 | 0.15 | 0.69%
22.1 | 21.7 | 0.4 | 21.9 | 0.2 | 0.913%
22.5 | 22.2 | 0.3 | 22.35 | 0.15 | 0.673%
23.1 | 22.8 | 0.3 | 22.95 | 0.15 | 0.652%
23.4 | 23 | 0.4 | 23.2 | 0.2 | 0.862%
23.8 | 23.4 | 0.4 | 23.6 | 0.2 | 0.847% |  | 基于以上结论，我们可以认为测试设备存在较大的误差。
24.4 | 24.1 | 0.3 | 24.25 | 0.15 | 0.617% |  | 平均误差间隙 | 最小误差 | 最大误差 | 相关系数
24.7 | 24.3 | 0.4 | 24.5 | 0.2 | 0.816% |  | 0.27254 | 0 | 0.6 | 0.00654
25 | 24.6 | 0.4 | 24.8 | 0.2 | 0.81%
25.7 | 25.3 | 0.4 | 25.5 | 0.2 | 0.784%
26.3 | 25.9 | 0.4 | 26.1 | 0.2 | 0.766%
26.7 | 26.2 | 0.5 | 26.45 | 0.25 | 0.946%
27.1 | 26.6 | 0.5 | 26.85 | 0.25 | 0.932%
27.6 | 27.2 | 0.4 | 27.4 | 0.2 | 0.73%
28.2 | 27.8 | 0.4 | 28 | 0.2 | 0.714%
28.7 | 28.2 | 0.5 | 28.45 | 0.25 | 0.877%
29.1 | 28.6 | 0.5 | 28.85 | 0.25 | 0.866%
29.5 | 29 | 0.5 | 29.25 | 0.25 | 0.855%
30.3 | 29.7 | 0.6 | 30 | 0.3 | 1%
30.8 | 30.3 | 0.5 | 30.55 | 0.25 | 0.818%
31.1 | 30.6 | 0.5 | 30.85 | 0.25 | 0.81%
31.6 | 31.1 | 0.5 | 31.35 | 0.25 | 0.797%
32.4 | 31.8 | 0.6 | 32.1 | 0.3 | 0.934%
32.7 | 32.7 | 0 | 32.7 | 0 | 0%
33.4 | 32.8 | 0.6 | 33.1 | 0.3 | 0.907%
34 | 33.4 | 0.6 | 33.7 | 0.3 | 0.888%
34.3 | 33.8 | 0.5 | 34.05 | 0.25 | 0.734%
34.8 | 34.2 | 0.6 | 34.5 | 0.3 | 0.87%
35.1 | 34.5 | 0.6 | 34.8 | 0.3 | 0.862%
35.3 | 34.7 | 0.6 | 34.975 | 0.263 | 0.751%

## 相对系数
显示 | 实测 | 平均值 | 标准差 | 相对系数
1.24 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0%
1.75 | 1.74 | 1.745 | 0.006 | 0.346%
2.08 | 2.07 | 2.075 | 0.007 | 0.34%
2.67 | 2.67 | 2.67 | 0 | 0%
3.32 | 3.28 | 3.3 | 0.024 | 0.727%
3.94 | 3.93 | 3.935 | 0.005 | 0.129% | 相对系数 | 0.0065404
4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0%
4.98 | 4.93 | 4.955 | 0.03 | 0.605%
5.49 | 5.47 | 5.48 | 0.01 | 0.182%
6.1 | 6.01 | 6.055 | 0.045 | 0.74%
6.76 | 6.66 | 6.71 | 0.064 | 0.953%
7.25 | 7.14 | 7.195 | 0.065 | 0.904%
7.98 | 7.86 | 7.92 | 0.086 | 1.083%
8.73 | 8.61 | 8.67 | 0.078 | 0.9%
9.75 | 9.6 | 9.675 | 0.112 | 1.159%
9.99 | 9.88 | 9.935 | 0.057 | 0.572%
10.6 | 10.51 | 10.555 | 0.045 | 0.426%
11.1 | 10.98 | 11.04 | 0.06 | 0.544%
11.8 | 11.71 | 11.755 | 0.045 | 0.383%
12.4 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0%
12.9 | 12.67 | 12.785 | 0.115 | 0.898%
13.5 | 13.37 | 13.435 | 0.065 | 0.485%
13.9 | 13.87 | 13.885 | 0.015 | 0.108%
14.3 | 14.17 | 14.235 | 0.065 | 0.455%
14.7 | 14.56 | 14.63 | 0.07 | 0.476%
15.1 | 14.94 | 15.02 | 0.08 | 0.531%
15.7 | 15.51 | 15.605 | 0.095 | 0.609%
16.4 | 16.22 | 16.31 | 0.09 | 0.552%
17.1 | 16.88 | 16.99 | 0.105 | 0.617%
17.5 | 17.33 | 17.415 | 0.085 | 0.487%
18.2 | 17.93 | 18.065 | 0.135 | 0.747%
18.9 | 18.66 | 18.78 | 0.12 | 0.639%
19.3 | 19.05 | 19.175 | 0.125 | 0.651%
20.1 | 19.82 | 19.96 | 0.14 | 0.702%
20.6 | 20.3 | 20.45 | 0.15 | 0.734%
21.1 | 20.8 | 20.95 | 0.15 | 0.716%
21.6 | 21.3 | 21.45 | 0.15 | 0.7%
21.9 | 21.6 | 21.75 | 0.15 | 0.69%
22.1 | 21.7 | 21.9 | 0.2 | 0.913%
22.5 | 22.2 | 22.35 | 0.15 | 0.673%
23.1 | 22.8 | 22.95 | 0.15 | 0.652%
23.4 | 23 | 23.2 | 0.2 | 0.862%
23.8 | 23.4 | 23.6 | 0.2 | 0.847%
24.4 | 24.1 | 24.25 | 0.15 | 0.617%
24.7 | 24.3 | 24.5 | 0.2 | 0.816%
25 | 24.6 | 24.8 | 0.2 | 0.81%
25.7 | 25.3 | 25.5 | 0.2 | 0.784%
26.3 | 25.9 | 26.1 | 0.2 | 0.766%
26.7 | 26.2 | 26.45 | 0.25 | 0.946%
27.1 | 26.6 | 26.85 | 0.25 | 0.932%
27.6 | 27.2 | 27.4 | 0.2 | 0.73%
28.2 | 27.8 | 28 | 0.2 | 0.714%
28.7 | 28.2 | 28.45 | 0.25 | 0.877%
29.1 | 28.6 | 28.85 | 0.25 | 0.866%
29.5 | 29 | 29.25 | 0.25 | 0.855%
30.3 | 29.7 | 30 | 0.3 | 1%
30.8 | 30.3 | 30.55 | 0.25 | 0.818%
31.1 | 30.6 | 30.85 | 0.25 | 0.81%
31.6 | 31.1 | 31.35 | 0.25 | 0.797%
32.4 | 31.8 | 32.1 | 0.3 | 0.934%
32.7 | 32.7 | 32.7 | 0 | 0%
33.4 | 32.8 | 33.1 | 0.3 | 0.907%
34 | 33.4 | 33.7 | 0.3 | 0.888%
34.3 | 33.8 | 34.05 | 0.25 | 0.734%
34.8 | 34.2 | 34.5 | 0.3 | 0.87%
35.1 | 34.5 | 34.8 | 0.3 | 0.862%
35.3 | 34.7 | 34.975 | 0.263 | 0.751%